{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet","index":0,"n_rows":316,"n_cols":53,"rows_kept":316,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Горячая линия:"]
[null,"Гулистон:","+998-78-113-62-18"]
[null,"E-Mail:","guliston@bvbalyans.tj"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Наименование категории","Цена"]
["Подвесная жесткая опора 325x1760x43.2 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Жесткие стальные подвески 25x100x0.4 мм Сталь 20 Л8-522.000","договорная"]
["Жесткие стальные подвески 32x200x0.56 мм Сталь 20 Л8-522.000","договорная",{"$nulls":50},"Цена"]
["Жесткие стальные подвески 38x200x0.58 мм Сталь 20 Л8-522.000","договорная"]
["Жесткие стальные подвески 45x200x0.64 мм Сталь 20 Л8-522.000","договорная"]
["Жесткие стальные подвески 32x300x1.68 мм Сталь 20 Л8-522.000","договорная"]
["Жесткие стальные подвески 38x300x1.76 мм Сталь 20 Л8-522.000","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 325x2260x46 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 219x2690x12.67 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 273x1990x12.5 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 325x2760x48.8 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 159x12x5.5 мм ТС-677000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 325x35x21.2 мм ТС-677000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 377x40x35.1 мм ТС-677000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 426x45x37.4 мм ТС-677000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 630x120x122.1 мм ТС-679000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 426x68x98.1 мм ТС-679000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 530x120x135.6 мм ТС-679000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 377x60x47.2 мм ТС-680000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 32x20x2.3 мм ТС-681000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 38x20x2.7 мм ТС-681000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 45x20x2.7 мм ТС-681000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 108x6x4.4 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 133x6x4.6 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 159x12x12.4 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 325x38x25.4 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 426x60x48.6 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 530x60x52.6 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 108x6x7.4 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 133x6x7.6 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 325x38x41 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 377x42x46.8 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 426x60x73 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 530x60x77 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 630x60x85.2 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 377x35x38.5 мм ТС-678000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 426x45x49.6 мм ТС-678000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 530x70x72.1 мм ТС-678000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 630x70x80.4 мм ТС-678000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 32x1x1 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 38x1x1 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 45x1.5x1 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 25x1x1.2 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 32x1x1.2 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 25x1x1.1 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 32x1x1.1 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 25x1x1.3 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 25x1x1.5 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 32x1x1.5 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 38x1x1.5 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 45x1.5x1.5 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 38x1x1.4 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 45x1.5x1.4 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие стальные подвески 57x300x2.05 мм Сталь 20 Л8-522.000","договорная"]
["Жесткие стальные подвески 16x100x0.36 мм Сталь 20 Л8-522.000","договорная"]
["Жесткие стальные подвески 18x100x0.36 мм Сталь 20 Л8-522.000","договорная"]
["Жесткие стальные подвески 57x200x1.1 мм Сталь 20 Л8-522.000","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 377x2820x73 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 480x1900x70.9 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 480x2150x72.9 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 480x3150x159.9 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 630x2000x155.6 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 32x2110x1.39 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 38x2110x1.41 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 76x1380x1.19 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 426x3050x101.1 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 480x1650x135.9 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 325x2010x44.6 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 108x2410x3.81 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 108x2660x4.03 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 133x1150x5.36 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 133x1400x5.75 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 133x1650x6.14 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 133x2150x6.94 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 133x2650x7.72 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 159x1160x5.54 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 159x1410x5.93 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 159x2660x7.9 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 194x1420x6.17 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 194x1930x6.97 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 194x2180x7.36 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 194x2430x7.75 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 219x1440x9.58 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 273x1740x11.88 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 273x2240x13.11 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 273x2740x14.35 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 377x1800x32.6 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 480x2400x74.9 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 630x3000x91.5 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 630x3250x93.5 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 426x2050x90.1 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 426x2300x92.9 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 133x1900x6.55 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 38x1360x1.11 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 38x1660x1.25 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 45x1365x1.13 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 45x1670x1.25 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 45x1870x1.32 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 45x2370x1.52 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 57x1870x1.35 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 57x2370x1.54 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 76x1680x1.31 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 76x2130x1.49 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 89x1380x2.23 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 89x1630x2.39 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 89x2130x2.7 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 89x2380x2.85 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 108x2160x3.59 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 159x1660x6.32 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 159x2160x7.12 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 159x2410x7.51 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 194x1180x5.78 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 194x1680x6.56 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 194x2680x8.14 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 219x1190x8.96 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 219x2190x11.43 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 219x2440x12.05 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 273x1240x10.64 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 273x1490x11.26 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 273x2490x13.73 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 325x1290x17 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 325x1540x17.89 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 32x1110x1 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 325x2290x20.55 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 325x2790x22.97 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 273x2980x32.1 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 325x1510x41.8 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 325x2510x47.4 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 325x3010x50.1 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 377x1550x31.7 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 377x2050x33.5 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 377x2300x34.4 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 377x2550x35.2 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 377x2800x36.1 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 377x2070x67 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 377x2570x71 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 377x3070x75 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 426x1570x45.7 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 426x1820x47.1 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 426x2070x48.5 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 426x2320x49.9 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 426x2570x51.3 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 426x2820x52.7 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 426x3070x54 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 480x1650x68.9 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 480x2650x76.9 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 480x2900x78.9 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 630x2750x89.5 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 426x1550x84.5 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 426x1800x87.3 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 480x1900x139.9 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 480x2150x143.9 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 480x2400x147.9 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 480x2900x155.9 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 530x1710x144.2 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 530x1960x147.2 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 530x2460x155.2 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 630x2250x159.6 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 630x2750x167.6 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 630x3000x171.6 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 630x3250x175.6 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 480x2650x151.9 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 530x2710x159.2 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 32x1360x1.1 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 32x1660x1.23 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 32x1860x1.3 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 32x2360x1.49 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 38x1110x1.01 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 38x1860x1.31 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 38x2360x1.5 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 38x2610x1.6 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 45x1115x1.03 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 45x2120x1.42 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 45x2615x1.62 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 57x1120x1.05 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 57x1370x1.15 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 57x1670x1.27 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 57x2120x1.44 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 57x2620x1.65 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 76x1130x1.09 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 76x1880x1.39 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 76x2380x1.59 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 89x1150x2.08 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 89x1880x2.54 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 108x1160x2.7 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 108x1410x2.93 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 108x1660x3.15 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 108x1910x3.37 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 57x1.5x1.5 мм ТС-677000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 76x1.5x1.6 мм ТС-677000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 530x45x38.3 мм ТС-677000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 219x20x10.7 мм ТС-677000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 273x26x17 мм ТС-677000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 530x45x40.1 мм ТС-677000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 426x68x91.3 мм ТС-679000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 530x120x124.4 мм ТС-679000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 630x120x153.3 мм ТС-679000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 377x61x62.2 мм ТС-680000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 820x200x186.8 мм ТС-680000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 1420x304x401 мм ТС-680000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 57x2x2.3 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 76x2x2.7 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 89x3x2.7 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 219x19x14.3 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 377x42x31.2 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 630x60x65 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 57x2x3.9 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 159x12x18 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 219x19x19.9 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 273x38x35.5 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 273x35x31.9 мм ТС-678000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 325x45x44.3 мм ТС-678000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 377x62x60.7 мм ТС-678000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 45x1.5x0.8 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 38x1x1.2 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 45x1.5x1.2 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 38x1x1.1 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 45x1.5x1.1 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 45x1.5x1.3 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 25x1x1.4 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 32x1x1.4 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 426x2800x98.5 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 76x2x4.2 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 89x3x4.3 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 133x2400x7.33 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Жесткие стальные подвески 14x100x0.36 мм Сталь 20 Л8-522.000","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 273x38x19.9 мм ТС-682000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 32x2610x1.59 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 630x2500x163.6 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 89x3x1.6 мм ТС-677000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 108x5x4.7 мм ТС-677000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 133x8x4.9 мм ТС-677000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 219x20x10.8 мм ТС-677000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 273x26x19.1 мм ТС-677000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 325x35x20.2 мм ТС-677000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 377x40x33.3 мм ТС-677000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 426x45x35.6 мм ТС-677000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 76x2630x1.68 мм Т22 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 159x1910x6.75 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 219x1690x10.2 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 219x1990x10.82 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 325x1790x17.78 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 325x2040x19.66 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 57x1.5x1.7 мм ТС-677000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 76x1.5x1.8 мм ТС-677000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 89x3x1.9 мм ТС-677000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 108x5x4.3 мм ТС-677000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 159x12x5.1 мм ТС-677000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 426x75x64.4 мм ТС-680000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 426x76x91.8 мм ТС-680000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 530x100x77.4 мм ТС-680000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 530x101x104.8 мм ТС-680000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 630x125x103.2 мм ТС-680000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 630x126x138.4 мм ТС-680000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 720x155x141.6 мм ТС-680000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 720x155x176.8 мм ТС-680000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 820x200x247.4 мм ТС-680000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 920x220x200.6 мм ТС-680000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 920x220x261.2 мм ТС-680000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 1020x300x297.2 мм ТС-680000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 1020x300x380 мм ТС-680000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 1220x301x307.2 мм ТС-680000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 1220x302x389.4 мм ТС-680000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 1420x303x318.8 мм ТС-680000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 325x45x46.6 мм ТС-678000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 377x35x49.3 мм ТС-678000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 530x70x75.9 мм ТС-678000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 25x1x0.9 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 32x1x0.9 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 38x1x0.9 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 45x1.5x0.9 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 25x1x0.8 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 32x1x0.8 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 38x1x0.8 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 25x1x1 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 32x1x1.3 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Жесткие подвески горизонтальных трубопроводов 38x1x1.3 мм ТС-676000 Серия 5.903-13 в.6-95","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 325x2540x21.44 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 273x1480x26.1 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 273x1730x27 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 273x1980x27.9 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 273x2230x28.7 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 273x2480x29.6 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 273x2730x30.5 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 377x3050x37.7 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 377x1570x63 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 377x1820x65 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 377x2320x69 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 480x3150x80.9 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 530x1710x76.4 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 530x1960x78.4 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 530x2210x80.4 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 530x2460x82.4 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 530x2710x84.4 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 530x2960x86.4 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 530x3210x88.4 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 630x1750x81.5 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 630x2000x83.5 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 630x2250x85.5 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 630x2500x87.5 мм Т24 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 89x2630x3 мм Т23 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 426x2550x95.7 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 530x2960x163.2 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 530x3210x167.2 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 630x1750x151.6 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]
["Жесткие стальные подвески 45x300x1.88 мм Сталь 20 Л8-522.000","договорная"]
["Подвесная жесткая опора 530x2210x151.2 мм Т25 Серия 4.903-10 в.6","договорная"]